## Sheet1
No | No Material | Nama Material | Satuan | Valuation Type | Jumlah Permintaan Material | Persedian Gudang | Persediaan Masuk | Total Persediaan | Persediaan Akhir | Tanggal Permintaan | Tanggal Terima | No Material | Nama Material | Satuan | Valuation Type | Jumlah Permintaan Material | Persedian Gudang | Persediaan Masuk | Total Persediaan | Persediaan Akhir | Tanggal Permintaan | Tanggal Terima
| 3110166 | CABLE PWR;NYAF;10mm2;230/380V;OH | M | Normal | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 14.10.2020 | 30.11.2020 | 3110166 | CABLE PWR;NYAF;10mm2;230/380V;OH | M | Normal | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 14.10.2020 | 30.11.2020
| 3250006 | MCB;110VDC;2P;6A;; | BH | Normal | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20.09.2021 | 26.10.2021 | 3250006 | MCB;110VDC;2P;6A;; | BH | Normal | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20.09.2021 | 26.10.2021
| 3250018 | MCB;220/250V;1P;6A;50Hz; | BH | Normal | 10 | 0 | 32 | 32 | 22 | 20.11.2020 | 20.11.2020 | 3250018 | MCB;220/250V;1P;6A;50Hz; | BH | Normal | 10 | 0 | 32 | 32 | 22 | 20.11.2020 | 20.11.2020
| 3250018 | MCB;220/250V;1P;6A;50Hz; | BH | Normal | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 29.12.2020 | 29.12.2020 | 3250018 | MCB;220/250V;1P;6A;50Hz; | BH | Normal | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 29.12.2020 | 29.12.2020
| 3250294 | MCB;220VAC;1P;10A;50HZ; | BH | Normal | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20.09.2021 | 26.10.2021 | 3250294 | MCB;220VAC;1P;10A;50HZ; | BH | Normal | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20.09.2021 | 26.10.2021
| 4010036 | BATTERY;LEADACID;POCKET;PLAS TIC;12V;65Ah | CEL | Normal | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 17.04.2020 | 02.06.2020 | 4010036 | BATTERY;LEADACID;POCKET;PLAS TIC;12V;65Ah | CEL | Normal | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 17.04.2020 | 02.06.2020
| 4010036 | BATTERY;LEADACID;POCKET;PLAS TIC;12V;65Ah | CEL | Normal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.07.2020 | 21.07.2020 | 4010036 | BATTERY;LEADACID;POCKET;PLAS TIC;12V;65Ah | CEL | Normal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.07.2020 | 21.07.2020
| 4010036 | BATTERY;LEADACID;POCKET;PLAS TIC;12V;65Ah | CEL | Normal | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 10.11.2020 | 20.11.2020 | 4010036 | BATTERY;LEADACID;POCKET;PLAS TIC;12V;65Ah | CEL | Normal | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 10.11.2020 | 20.11.2020
| 4010036 | BATTERY;LEADACID;POCKET;PLAS TIC;12V;65Ah | CEL | Normal | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 03.12.2020 | 03.12.2020 | 4010036 | BATTERY;LEADACID;POCKET;PLAS TIC;12V;65Ah | CEL | Normal | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 03.12.2020 | 03.12.2020
| 4010036 | BATTERY;LEADACID;POCKET;PLAS TIC;12V;65Ah | CEL | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01.07.2021 | 30.08.2021 | 4010036 | BATTERY;LEADACID;POCKET;PLAS TIC;12V;65Ah | CEL | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01.07.2021 | 30.08.2021
| 4010036 | BATTERY;LEADACID;POCKET;PLAS TIC;12V;65Ah | CEL | Normal | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | 4010036 | BATTERY;LEADACID;POCKET;PLAS TIC;12V;65Ah | CEL | Normal | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14.10.2021 | 27.10.2021
| 4030005 | CHARGER;220VAC;1P;12VDC;M;30 A | U | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01.07.2021 | 30.08.2021 | 4030005 | CHARGER;220VAC;1P;12VDC;M;30 A | U | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01.07.2021 | 30.08.2021
| 4030005 | CHARGER;220VAC;1P;12VDC;M;30 A | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.11.2020 | 20.11.2020 | 4030005 | CHARGER;220VAC;1P;12VDC;M;30 A | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.11.2020 | 20.11.2020
| 4150037 | PANEL ACC;TERMINAL BLADE | BH | Normal | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 22.10.2020 | 20.11.2020 | 4150037 | PANEL ACC;TERMINAL BLADE | BH | Normal | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 22.10.2020 | 20.11.2020
| 4150037 | PANEL ACC;TERMINAL BLADE | BH | Normal | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 20.09.2021 | 26.10.2021 | 4150037 | PANEL ACC;TERMINAL BLADE | BH | Normal | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 20.09.2021 | 26.10.2021
| 4150100 | PANEL ACC;SELECTOR SWITCH 2 POLE | BH | Normal | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 22.10.2020 | 02.12.2020 | 4150100 | PANEL ACC;SELECTOR SWITCH 2 POLE | BH | Normal | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 22.10.2020 | 02.12.2020
| 4150100 | PANEL ACC;SELECTOR SWITCH 2 POLE | BH | Normal | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 14.10.2020 | 29.12.2020 | 4150100 | PANEL ACC;SELECTOR SWITCH 2 POLE | BH | Normal | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 14.10.2020 | 29.12.2020
| 4160003 | CABLE CTRL;COAXIAL RG8 50OHM;;; | M | Normal | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 4160003 | CABLE CTRL;COAXIAL RG8 50OHM;;; | M | Normal | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 27.01.2020 | 27.01.2020
| 4160003 | CABLE CTRL;COAXIAL RG8 50OHM;;; | M | Normal | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 10.11.2020 | 20.11.2020 | 4160003 | CABLE CTRL;COAXIAL RG8 50OHM;;; | M | Normal | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 10.11.2020 | 20.11.2020
| 4160013 | CABLE CTRL;NYAF;1x1.5mm2;0.6/1kV;O H | M | Normal | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 21.09.2020 | 01.12.2020 | 4160013 | CABLE CTRL;NYAF;1x1.5mm2;0.6/1kV;O H | M | Normal | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 21.09.2020 | 01.12.2020
| 4160014 | CABLE CTRL;NYAF;1X2.5mm2;0.6/1kV;O H | M | Normal | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 21.09.2020 | 01.12.2020 | 4160014 | CABLE CTRL;NYAF;1X2.5mm2;0.6/1kV;O H | M | Normal | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 21.09.2020 | 01.12.2020
| 4160015 | CABLE CTRL;NYAF;1X4mm2;0.6/1kV;OH | M | Normal | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 21.09.2020 | 01.12.2020 | 4160015 | CABLE CTRL;NYAF;1X4mm2;0.6/1kV;OH | M | Normal | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 21.09.2020 | 01.12.2020
| 4160021 | CABLE CTRL;NYCY;4X6mm2;0.6/1kV;OH | M | Normal | 200 | 0 | 500 | 500 | 300 | 13.05.2020 | 15.05.2020 | 4160021 | CABLE CTRL;NYCY;4X6mm2;0.6/1kV;OH | M | Normal | 200 | 0 | 500 | 500 | 300 | 13.05.2020 | 15.05.2020
| 4160021 | CABLE CTRL;NYCY;4X6mm2;0.6/1kV;OH | M | Normal | 100 | 300 | 0 | 400 | 200 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 4160021 | CABLE CTRL;NYCY;4X6mm2;0.6/1kV;OH | M | Normal | 100 | 300 | 0 | 400 | 200 | 30.11.2020 | 30.11.2020
| 4160021 | CABLE CTRL;NYCY;4X6mm2;0.6/1kV;OH | M | Normal | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 01.12.2020 | 01.12.2020 | 4160021 | CABLE CTRL;NYCY;4X6mm2;0.6/1kV;OH | M | Normal | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 01.12.2020 | 01.12.2020
| 4160107 | CABLE CTRL;NYY;3X2.5mm2;0.6/1kV;OH | M | Normal | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 20.09.2021 | 26.10.2021 | 4160107 | CABLE CTRL;NYY;3X2.5mm2;0.6/1kV;OH | M | Normal | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 20.09.2021 | 26.10.2021
| 4160108 | CABLE CTRL;NYY;3X1.5mm2;0.6/1kV;OH | M | Normal | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 20.09.2021 | 26.10.2021 | 4160108 | CABLE CTRL;NYY;3X1.5mm2;0.6/1kV;OH | M | Normal | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 20.09.2021 | 26.10.2021
| 4160290 | CABLE CTRL;NYY;1X1.5MM2;0.6/1KV;OH | M | Normal | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 20.09.2021 | 26.10.2021 | 4160290 | CABLE CTRL;NYY;1X1.5MM2;0.6/1KV;OH | M | Normal | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 20.09.2021 | 26.10.2021
| 4160337 | CABLE CTRL;NYMHY;18X1,5MM2;0,6/1KV ;OH | M | Normal | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 14.10.2020 | 01.12.2020 | 4160337 | CABLE CTRL;NYMHY;18X1,5MM2;0,6/1KV ;OH | M | Normal | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 14.10.2020 | 01.12.2020
| 4191002 | UNIV ACC;AQUADES | L | Normal | 60 | 0 | 500 | 500 | 440 | 14.10.2020 | 14.12.2020 | 4191002 | UNIV ACC;AQUADES | L | Normal | 60 | 0 | 500 | 500 | 440 | 14.10.2020 | 14.12.2020
| 4191002 | UNIV ACC;AQUADES | L | Normal | 180 | 440 | 0 | 440 | 260 | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 4191002 | UNIV ACC;AQUADES | L | Normal | 180 | 440 | 0 | 440 | 260 | 17.12.2020 | 17.12.2020
| 4191002 | UNIV ACC;AQUADES | L | Normal | 96 | 260 | 0 | 260 | 164 | 18.12.2020 | 18.12.2020 | 4191002 | UNIV ACC;AQUADES | L | Normal | 96 | 260 | 0 | 260 | 164 | 18.12.2020 | 18.12.2020
| 4191002 | UNIV ACC;AQUADES | L | Normal | 14 | 164 | 0 | 164 | 150 | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 4191002 | UNIV ACC;AQUADES | L | Normal | 14 | 164 | 0 | 164 | 150 | 22.12.2020 | 22.12.2020
| 4191002 | UNIV ACC;AQUADES | L | Normal | 164 | 150 | 14 | 164 | 0 | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 4191002 | UNIV ACC;AQUADES | L | Normal | 164 | 150 | 14 | 164 | 0 | 22.12.2020 | 22.12.2020
| 4191191 | UNIV ACC;CABLE STP | ROL | Normal | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13.07.2020 | 21.07.2020 | 4191191 | UNIV ACC;CABLE STP | ROL | Normal | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13.07.2020 | 21.07.2020
| 4191191 | UNIV ACC;CABLE STP | ROL | Normal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.09.2020 | 21.09.2020 | 4191191 | UNIV ACC;CABLE STP | ROL | Normal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.09.2020 | 21.09.2020
| 4191191 | UNIV ACC;CABLE STP | ROL | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 4191191 | UNIV ACC;CABLE STP | ROL | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30.11.2020 | 30.11.2020
| 4191611 | UNIV ACC;RJ-45 DATA CONNECTOR | BH | Normal | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 15.05.2020 | 15.05.2020 | 4191611 | UNIV ACC;RJ-45 DATA CONNECTOR | BH | Normal | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 15.05.2020 | 15.05.2020
| 4191877 | UNIV ACC;BUZZER 110VDC | BH | Normal | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 22.10.2020 | 02.12.2020 | 4191877 | UNIV ACC;BUZZER 110VDC | BH | Normal | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 22.10.2020 | 02.12.2020
| 4192132 | UNIV ACC;MOXA 8 PORT 10/100M | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.03.2021 | 29.03.2021 | 4192132 | UNIV ACC;MOXA 8 PORT 10/100M | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.03.2021 | 29.03.2021
| 4192132 | UNIV ACC;MOXA 8 PORT 10/100M | U | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | 4192132 | UNIV ACC;MOXA 8 PORT 10/100M | U | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14.10.2021 | 27.10.2021
| 4192207 | UNIV ACC;CONNECTOR RJ45 CAT 6 | BH | Normal | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 09.07.2021 | 30.08.2021 | 4192207 | UNIV ACC;CONNECTOR RJ45 CAT 6 | BH | Normal | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 09.07.2021 | 30.08.2021
| 4192345 | UNIV ACC;RADIO BASE DIGITAL | U | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01.07.2021 | 30.08.2021 | 4192345 | UNIV ACC;RADIO BASE DIGITAL | U | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01.07.2021 | 30.08.2021
| 4192385 | UNIV ACC;RADIO BASE DIGITAL | U | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.11.2020 | 20.11.2020 | 4192385 | UNIV ACC;RADIO BASE DIGITAL | U | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.11.2020 | 20.11.2020
| 4192649 | UNIV ACC;WIRELESS KEYBOARD & MOUSE | SET | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.07.2021 | 30.08.2021 | 4192649 | UNIV ACC;WIRELESS KEYBOARD & MOUSE | SET | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.07.2021 | 30.08.2021
| 4192974 | UNIV ACC;WEBCAM RALLY CAMERA | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 4192974 | UNIV ACC;WEBCAM RALLY CAMERA | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.06.2021 | 09.06.2021
| 4192974 | UNIV ACC;WEBCAM RALLY CAMERA | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.06.2021 | 16.06.2021 | 4192974 | UNIV ACC;WEBCAM RALLY CAMERA | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.06.2021 | 16.06.2021
| 4193036 | UNIV ACC;CONNECTOR RJ 45 CAT 5 | BH | Normal | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 09.07.2021 | 30.08.2021 | 4193036 | UNIV ACC;CONNECTOR RJ 45 CAT 5 | BH | Normal | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 09.07.2021 | 30.08.2021
| 4193042 | UNIV ACC;POWER METER 110V | BH | Normal | 12 | 3 | 9 | 12 | 0 | 20.09.2021 | 26.10.2021 | 4193042 | UNIV ACC;POWER METER 110V | BH | Normal | 12 | 3 | 9 | 12 | 0 | 20.09.2021 | 26.10.2021
| 5020038 | PLC ACC;IP TELEPHONE | U | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | 5020038 | PLC ACC;IP TELEPHONE | U | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14.10.2021 | 27.10.2021
| 5040018 | RADIO ACC;CONNECTOR RG.8 | U | Normal | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | 5040018 | RADIO ACC;CONNECTOR RG.8 | U | Normal | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 14.10.2021 | 27.10.2021
| 5040020 | RADIO ACC;REPEATER 136-174MHz | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01.07.2021 | 27.10.2021 | 5040020 | RADIO ACC;REPEATER 136-174MHz | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01.07.2021 | 27.10.2021
| 5040031 | RADIO ACC;ANTENA OMNI 136-174MHz | U | Normal | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 5040031 | RADIO ACC;ANTENA OMNI 136-174MHz | U | Normal | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27.01.2020 | 27.01.2020
| 5040031 | RADIO ACC;ANTENA OMNI 136-174MHz | U | Normal | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.11.2020 | 20.11.2020 | 5040031 | RADIO ACC;ANTENA OMNI 136-174MHz | U | Normal | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10.11.2020 | 20.11.2020
| 5040031 | RADIO ACC;ANTENA OMNI 136-174MHz | U | Normal | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 5040031 | RADIO ACC;ANTENA OMNI 136-174MHz | U | Normal | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30.11.2020 | 30.11.2020
| 5040031 | RADIO ACC;ANTENA OMNI 136-174MHz | U | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01.07.2021 | 30.08.2021 | 5040031 | RADIO ACC;ANTENA OMNI 136-174MHz | U | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01.07.2021 | 30.08.2021
| 5040037 | RADIO ACC;ANTENA YAGI 11 EL 136-174MHz | SET | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30.08.2021 | 14.10.2021 | 5040037 | RADIO ACC;ANTENA YAGI 11 EL 136-174MHz | SET | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30.08.2021 | 14.10.2021
| 5040037 | RADIO ACC;ANTENA YAGI 11 EL 136-174MHz | SET | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27.10.2021 | 17.04.2020 | 5040037 | RADIO ACC;ANTENA YAGI 11 EL 136-174MHz | SET | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27.10.2021 | 17.04.2020
| 5040104 | RADIO ACC;POWER SUPPLY 12V 30A | BH | Normal | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17.04.2020 | 02.06.2020 | 5040104 | RADIO ACC;POWER SUPPLY 12V 30A | BH | Normal | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17.04.2020 | 02.06.2020
| 5040138 | RADIO ACC;CONNECTOR RG.8 N-MALE SOLDER | BH | Normal | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | 5040138 | RADIO ACC;CONNECTOR RG.8 N-MALE SOLDER | BH | Normal | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 14.10.2021 | 27.10.2021
| 5040182 | RADIO ACC;COAXIAL CABLE HELIAX 1/4 | M | Normal | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | 5040182 | RADIO ACC;COAXIAL CABLE HELIAX 1/4 | M | Normal | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 14.10.2021 | 27.10.2021
| 5060083 | FOC ACC;ROUTER BOARD CISCO 1941 | U | Normal | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 25.03.2021 | 29.03.2021 | 5060083 | FOC ACC;ROUTER BOARD CISCO 1941 | U | Normal | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 25.03.2021 | 29.03.2021
| 5060083 | FOC ACC;ROUTER BOARD CISCO 1942 | U | Normal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29.03.2021 | 29.03.2021 | 5060083 | FOC ACC;ROUTER BOARD CISCO 1942 | U | Normal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29.03.2021 | 29.03.2021
| 5060196 | FOC ACC;CABLE UTP CAT 6E | U | Normal | 915 | 0 | 915 | 915 | 0 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 5060196 | FOC ACC;CABLE UTP CAT 6E | U | Normal | 915 | 0 | 915 | 915 | 0 | 20.09.2021 | 20.09.2021
| 5060211 | FOC ACC;FIBER OPTIC ATTENUATOR LC 10DB | BH | Normal | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10.11.2020 | 20.11.2020 | 5060211 | FOC ACC;FIBER OPTIC ATTENUATOR LC 10DB | BH | Normal | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10.11.2020 | 20.11.2020
| 5060212 | FOC ACC;FIBER OPTIC ATTENUATOR LC 5DB | BH | Normal | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10.11.2020 | 20.11.2020 | 5060212 | FOC ACC;FIBER OPTIC ATTENUATOR LC 5DB | BH | Normal | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10.11.2020 | 20.11.2020
| 5080046 | MC ACC;PROJECTOR INFOCUS | BH | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 5080046 | MC ACC;PROJECTOR INFOCUS | BH | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.06.2021 | 09.06.2021
| 5080046 | MC ACC;PROJECTOR INFOCUS | BH | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.06.2021 | 30.08.2021 | 5080046 | MC ACC;PROJECTOR INFOCUS | BH | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.06.2021 | 30.08.2021
| 5080060 | MC ACC;FILTER MIMIC | BH | Normal | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 13.05.2020 | 15.05.2020 | 5080060 | MC ACC;FILTER MIMIC | BH | Normal | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 13.05.2020 | 15.05.2020
| 5080060 | MC ACC;FILTER MIMIC | BH | Normal | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 20.09.2021 | 26.10.2021 | 5080060 | MC ACC;FILTER MIMIC | BH | Normal | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 20.09.2021 | 26.10.2021
| 5100167 | RTU ACC;IED METER | BH | Normal | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13.05.2020 | 21.09.2020 | 5100167 | RTU ACC;IED METER | BH | Normal | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13.05.2020 | 21.09.2020
| 5100167 | RTU ACC;IED METER | BH | Normal | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 21.09.2020 | 30.11.2020 | 5100167 | RTU ACC;IED METER | BH | Normal | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 21.09.2020 | 30.11.2020
| 5100309 | RTU ACC;GHU 211 | U | Normal | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19.05.2021 | 28.05.2021 | 5100309 | RTU ACC;GHU 211 | U | Normal | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19.05.2021 | 28.05.2021
| 5160007 | MUX ACC;MODUL ROUTER | BH | Normal | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 22.10.2020 | 20.11.2020 | 5160007 | MUX ACC;MODUL ROUTER | BH | Normal | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 22.10.2020 | 20.11.2020
| 5160007 | MUX ACC;MODUL ROUTER | BH | Normal | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 25.03.2021 | 29.03.2021 | 5160007 | MUX ACC;MODUL ROUTER | BH | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25.03.2021 | 29.03.2021
| 5160007 | MUX ACC;MODUL ROUTER | BH | Normal | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29.03.2021 | 29.03.2021 | 5160007 | MUX ACC;MODUL ROUTER | BH | Normal | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29.03.2021 | 29.03.2021
| 6020023 | HARDWARE;WORKSTATION | BH | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 09.07.2021 | 30.08.2021 | 6020023 | HARDWARE;WORKSTATION | BH | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 09.07.2021 | 30.08.2021
| 6020023 | HARDWARE;WORKSTATION | BH | Normal | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20.09.2021 | 26.10.2021 | 6020023 | HARDWARE;WORKSTATION | BH | Normal | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20.09.2021 | 26.10.2021
| 6020037 | HARDWARE;RIBBON;PRINTNX;LPM 1000/1500 | BH | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22.10.2020 | 02.12.2020 | 6020037 | HARDWARE;RIBBON;PRINTNX;LPM 1000/1500 | BH | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22.10.2020 | 02.12.2020
| 6020054 | HARDWARE;MONITOR;LED;32 IN | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.07.2021 | 30.08.2021 | 6020054 | HARDWARE;MONITOR;LED;32 IN | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.07.2021 | 30.08.2021
| 6020087 | HARDWARE;SWITCH;1000MBPS;16P ORT | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.03.2021 | 29.03.2021 | 6020087 | HARDWARE;SWITCH;1000MBPS;16P ORT | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.03.2021 | 29.03.2021
| 6020136 | HARDWARE;MIKROTIK ROUTER RB1100AH;;; | BH | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.07.2021 | 30.08.2021 | 6020136 | HARDWARE;MIKROTIK ROUTER RB1100AH;;; | BH | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.07.2021 | 30.08.2021
| 6020167 | HARDWARE;IP PHONE;CP-3905; | BH | Normal | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17.04.2020 | 28.04.2020 | 6020167 | HARDWARE;IP PHONE;CP-3905; | BH | Normal | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17.04.2020 | 28.04.2020
| 6020167 | HARDWARE;IP PHONE;CP-3905; | BH | Normal | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10.11.2020 | 20.11.2020 | 6020167 | HARDWARE;IP PHONE;CP-3905; | BH | Normal | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10.11.2020 | 20.11.2020
| 6020172 | HARDWARE;CONVERTER;FO TO RJ45;1MODE120KM | BH | Normal | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.10.2020 | 20.11.2020 | 6020172 | HARDWARE;CONVERTER;FO TO RJ45;1MODE120KM | BH | Normal | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.10.2020 | 20.11.2020
| 6020181 | HARDWARE;CONVERTER;FO TO ETHERNET; | BH | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.10.2020 | 30.11.2020 | 6020181 | HARDWARE;CONVERTER;FO TO ETHERNET; | BH | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.10.2020 | 30.11.2020
| 6020186 | HARDWARE;ACCESS POINT;; | U | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.07.2020 | 13.07.2020 | 6020186 | HARDWARE;ACCESS POINT;; | U | Normal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.07.2020 | 13.07.2020
| 6020187 | HARDWARE;CPU;QUARD CORE; | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 6020187 | HARDWARE;CPU;QUARD CORE; | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.06.2021 | 09.06.2021
| 6020187 | HARDWARE;CPU;QUARD CORE; | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.06.2021 | 30.08.2021 | 6020187 | HARDWARE;CPU;QUARD CORE; | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.06.2021 | 30.08.2021
| 6020247 | HARDWARE;MONITOR;LED;65INCH | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 6020247 | HARDWARE;MONITOR;LED;65INCH | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.06.2021 | 09.06.2021
| 6020247 | HARDWARE;MONITOR;LED;65INCH | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.06.2021 | 16.06.2021 | 6020247 | HARDWARE;MONITOR;LED;65INCH | U | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09.06.2021 | 16.06.2021
| 7020355 | TOOL E;TANG AMPER DIGITAL 1000A | BH | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.04.2020 | 28.04.2020 | 7020355 | TOOL E;TANG AMPER DIGITAL 1000A | BH | Normal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.04.2020 | 28.04.2020